“其他需要说明的事项”相关说明

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

夹江县濯缨水务有限公司四川夹江经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资预算。

1.2施工简况

夹江县濯缨水务有限公司四川夹江经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目将环境保护设施纳入录入施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了《夹江县濯缨水务有限公司四川夹江经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目》（四川省环科源科技有限公司，2017年11月）及审批部门审批决定（乐山市环境保护局以（乐市环审[2017]91号）文中提出的环境保护措施。

1.3验收过程简况

项目于2017年11月开始建设，2018年9月建成并调试运行，夹江县濯缨水务有限公司委托四川九诚检测技术有限公司开展该项目的竣工环境保护验收监测工作。2019年3月，我公司有关技术人员进行了现场踏勘，收集了相关资料，2019年4月24日-25日，我公司有关技术人员进行现场监测，根据现场检查和监测结果，编制完成《夹江县濯缨水务有限公司四川夹江经济开发区污水处理厂及配套管网工程竣工环境保护验收监测报告书》。

2019年11月13日，四川夹江经济开发区污水处理厂在污水处理厂会议室组织召开了《四川夹江经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目》建设项目竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位（四川夹江经济开发区管理委员会）、运营单位（夹江县濯缨水务有限公司）、验收监测单位（四川九诚检测技术有限公司）及特邀专家。会议成立了建设项目竣工环境保护验收工作组（名单附后）。根据四川九诚检测技术有限公司编制的《四川夹江经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环保审查、审批手续完备，环保设施及措施按环评要求建设和落实，环保管理检查符合相关要求，所测污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过环境保护自主验收。

1.4公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈。

2其他环境保护设施的落实情况

本项目环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

本项目建立了环保组织机构，并制定了《《夹江县濯缨水务有限公司环境保护管理制度》，明确规定了环境保护管理职责，将环保工作纳入公司日常管理服务工作中，对环保设施建立了定期检查、维护制度，保证环保设施正常运行。

（2）环境风险防范措施

项目制定有《突发环境事件应急预案》，备案号为511126-2018-033-L，预案中明确了污染事故应急工作的机构及其职责，制定了污染事故处理工作流程、应急物质储备和应急方案。

（3）环境监测计划

本项目按照环境影响报告书要求制定了环境监测计划，项目运行稳定后按计划进行。

- 2.2配套措施落实情况

- 区域削减及淘汰落后产能

- 不涉及

- 防护距离控制及居民搬迁

- 根据环评和批复要求，根据调查，本项目划定的100m卫生防护距离范围内有住户3户12人，由夹江县人民政府出具了《关于承诺夹江县经济开发区污水处理厂卫生防护距离范围内住户搬迁安置的函》，经调查，已完全搬迁。

- 2.3其他措施落实情况

- 不涉及